Załącznik nr 2 do SIWZ

(wzór)

…………………………………………….

(pieczęć Wykonawcy)

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej *

Nazwa: ……………………………………………………………………………………….....…

Adres: ul. ….……………………………………………………………………………..……..…

Kod: ................... miasto: ................................................. województwo: ......................................

Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż adres siedziby) …………………………..

……………………………………………………………………………………………….……..

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………..….

Numer faksu, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję: .........…………………….…

Adres e-mail, na który Zamawiający ma przesłać korespondencję: ………….…………………...

Osoba upoważniona do kontaktów …………………………, tel. ……………………………..….

NIP: ..............................................................., REGON: ..................................................................

* w przypadku oferty wspólnej, np. konsorcjum, spółki cywilnej należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz dane Pełnomocnika.

Odpowiadając na ogłoszenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów

dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak postępowania: ZP-361-4/18:

1.	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami postępowania oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w niej zawarte, a także uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.	Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

1)   w cenie łącznej:

wartość brutto: ....................................... zł

słownie: .............................................................................................................................. złotych

w tym ..... %VAT

wartość netto: ....................................... zł

i jest to cena podana zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Cena oferty zawiera ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem opłat i podatków (w tym podatku VAT) wg odpowiadających jej składników cenowych.

w tym:

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość kpl. | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | % stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= (2 x 3) + kwota podatku VAT |
| 1. | System klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A115 Typ klimatyzatora: ……………………. Oznaczenie modelu klimatyzatora: …………………………………………. Producent ……………………………… | 1 |  |  |  |  |
| 2. | System klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A0005a Typ klimatyzatora: ………………….. Oznaczenie modelu klimatyzatora: …………………………………………. Producent ……………………………… | 2 |  |  |  |  |
| 3. | System klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A205 Typ klimatyzatora: ………………….. Oznaczenie modelu klimatyzatora: …………………………………………. Producent ……………………………… | 2 |  |  |  |  |
| 4. | System klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr B0007a Typ klimatyzatora: ……………………. Oznaczenie modelu klimatyzatora: …………………………………………. Producent ……………………………… | 2 |  |  |  |  |
| 5. | System klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr C0012 Typ klimatyzatora: ………………….. Oznaczenie modelu klimatyzatora: …………………………………………. Producent ……………………………… | 2 |  |  |  |  |
| Cena łączna |  |  |  |  |  |  |

2)	Oświadczamy, iż oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiadać będzie okres gwarancji ............. lat/-a* licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia bez wad, potwierdzonego protokołem odbioru.

* należy podać ilość lat (w pełnych latach w przedziale od 3 lat do 10 lat)

3.	Oświadczamy, iż:

3.1	oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ;

3.2	cena podana w pkt 2 nie ulegnie podwyższeniu przez okres realizacji umowy;

3.3	akceptujemy warunki płatności za zrealizowany przedmiot zamówienia określone we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ.

4.	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty przed zawarciem umowy dostarczymy

4.1  oryginał certyfikatu rezydencji podatkowej*

4.2  nie dostarczymy oryginału certyfikatu rezydencji podatkowej*.

* niepotrzebne skreślić

5.	Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od terminu składania ofert określonego w SIWZ.

6.	Oświadczamy, iż zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy (Załącznik nr 10 do SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.	Oświadczamy, iż:

7.1	zamówienie zrealizujemy we własnym zakresie*

7.2	zamierzamy powierzyć do realizacji przez podwykonawcę następujące części zamówienia*:

| L.p. | Rodzaj zamówienia powierzonego do wykonania przez Podwykonawcę** | Firma Podwykonawcy (nazwa, pod którą działa)*** |
| --- | --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

** Wykonawca jest zobowiązany podać szczegółowy zakres prac, które zamierza powierzyć podwykonawcy

*** Wykonawca jest zobowiązany podać firmę Podwykonawcy, o ile jest to wiadome

8.	Wadium w kwocie ……………… zł zostało wniesione w dniu ………… w formie …………………………………………...... .

8.1	Numer konta, na które należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w formie pieniężnej, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

8.2	Adres, na który należy dokonać zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż pieniężna, 
po zakończeniu postępowania: ..................................................................................................

9.	Oświadczamy, iż jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem, małym lub średnim przedsiębiorstwem1):

9.1	tak*

9.2	nie*

* niepotrzebne skreślić

10.	Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3)

10.1	*tak

10.2 	*nie

10.3   *nie dotyczy

* niepotrzebne skreślić

11.	Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

12.	Ofertę niniejszą składamy na … zapisanych i kolejno ponumerowanych stronach (od nr … do nr ...).

13.	Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

1)	………………………………………..

2)	………………………………………..

……

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

1) Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (dz U.L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów euro.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro.

Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro.

2)	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3)	Jeżeli wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia nie składa.

Załącznik nr 3 do SIWZ

(wzór)

…………………………………….…

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak postępowania: ZP-361-4/18 oświadczam, 
co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………………………………………………......…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art. …........................... ustawy Pzp**. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, 
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …......................................

…......................................................................................................................................................................

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………………………………………………......…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, na którego/-ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ..........................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia 
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, 
NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA***:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/-ych podmiotu/-ów, będącego/-ych podwykonawcą/-ami, tj.: ..........................................****, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne 
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

……………………………………………………………………......…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego 
z Wykonawców

**	należy podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp

*** jeżeli dotyczy

**** należy podać firmę (nazwę pod którą działa), adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG

Załącznik nr 4 do SIWZ

(wzór)

……………………………………

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Oświadczenie Wykonawcy*

składane na podstawie art. 25a ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Składając ofertę w postępowaniu na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku”  znak postępowania ZP-361-4/18  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 10.1.2 ppkt 1) i ppkt 3) oraz w Ogłoszeniu 
o zamówieniu, dotyczące odpowiednio: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:**

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt 10.1.2 ppkt 3) oraz w Ogłoszeniu 
o zamówieniu, polegam na zasobach następujących podmiotów, w następującym zakresie***:

| L.p. | Nazwa podmiotu | Zakres |
| --- | --- | --- |

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

________________________

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, niniejsze Oświadczenie powinno być złożone przez każdego z Wykonawców w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu

** jeżeli dotyczy

*** należy podać nazwę podmiotu/-ów i zakres

Załącznik nr 5 do SIWZ

(wzór)

………………………........

/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Ja/My niżej podpisany/-i:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców

przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-361-4/18 na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku” oświadczam, że:

- należymy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz. 229 t.j.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z nw. Wykonawcą/-mi uczestniczącym/-mi w postępowaniu: *

| L.p. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| … |  |  |

…………………………………..

/miejscowość i data/

………………………………………………………………………….…….

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

____________________________________________________________________________________________________

- nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017, poz. 229 j.t.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych*.

………………………………………

/miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*	należy wypełnić pkt 1) lub pkt 2)

**	w sytuacji, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 do SIWZ

(wzór)

……………………….........................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/ Wykonawców

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

### Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 10.1.2 ppkt 3) SIWZ

Dotyczy: postępowania na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów 
dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak postępowania: 
ZP-361-4/18.

Oświadczam/-y, iż reprezentowana przeze mnie/nas firma/firmy dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w pkt 10.1.2 ppkt 3) SIWZ:

| L.p. | Nazwisko i imię osoby biorącej udział w wykonaniu zamówienia | Informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt 10.1.2 ppkt 3) SIWZ, tj. osoba biorąca udział w wykonaniu zamówienia posiadania Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego F Gaz* | Numer Certyfikatu F Gaz | Informacja o podstawie dysponowania osobą ** (np. umowa o pracę, umowa zlecenie, podwykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. |  | TAK***/NIE*** |  |  |

………………………

(miejscowość i data)

................................……………………………………                                                         
                                                                                /podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

* Wykonawca musi potwierdzić spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 10.1.2 ppkt.3) SIWZ tj. dysponowanie przez okres realizacji zamówienia min. 1 osobą skierowaną 
do realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającą Certyfikat F Gaz wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie 
z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2017 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1951) uprawniający do:

- instalacji, odzysku, konserwacji/serwisowania, likwidacji stacjonarnych urządzeń, klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych ze stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych,

- kontroli szczelności urządzeń stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych  zawierających co najmniej 5 ton ekwiwalentu CO2 f-gazów lub więcej, chyba że urządzenia są hermetycznie zamknięte, oznakowane jako takie i zawierają mniej 
niż 10 ton ekwiwalentu CO2.

Uwaga:

Zamawiający dopuszcza posiadanie przez Wykonawcę (przedsiębiorcę)/osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia certyfikatów wydanych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej – zgodnie z art. 10  rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.

**  należy podać stosunek prawny z daną osobą (umowa o pracę, zlecenie, podwykonawstwo)

*** niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

(wzór)

…………………………

/pieczęć Podmiotu innego/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów *

Dotyczy: postępowania na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów 
dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego w Białymstoku” znak  postępowania: 
ZP-361-4/18.

Ja, my, niżej podpisany/-i:

.........................................................…......………………………………………………………………

/imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/

będąc upoważnionym do reprezentowania:

........................…………………………………………………………………………………………....

....................................................................................................................................................................

/nazwa podmiotu, na którego zasobach będzie polegał Wykonawca/

Oświadczam/-y, iż stosownie do art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.), zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy/

do dyspozycji niezbędne zasoby:

....................................................................................................................................................................

/należy wskazać zasoby, które zostają udostępnione Wykonawcy, np. wiedza i doświadczenie, osoby zdolne 
do wykonania zamówienia/

na potrzeby realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Oświadczam, iż:

- udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:

...............................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania przez Wykonawcę udostępnionych przeze mnie zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

...............................................................................................................................................................

- zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący:

………………………………………………………………………………………………………...

Jako podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w zakresie zdolności zawodowej deklaruję, że w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuję usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

…………………………………..

/miejscowość i data/

…………………………………………………………………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
                                                                                                      podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

* Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty jeżeli dotyczy

Załącznik nr 8 do SIWZ

(wzór)

…………………………

/pieczęć Podmiotu innego/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

Dostawa, montaż i uruchomienie systemu klimatyzatorów:

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla każdego systemu | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Wymagania ogólne dla wszystkich systemów klimatyzatorów |  |  |  |
|  | Certfikat Eurovent dla urządzeń klimatyzacyjnych o wydajności chłodniczej poniżej 12 kW. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/35/UE (niskonapięciowa LVD). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Zgodność z Dyrektywą nr 2014/30/UE (kompatybilności elektromagnetycznej EMC). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Atest lub świadectwo higieniczne PZH. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Deklaracja zgodności CE (urządzenie oznaczone znakiem CE). | TAK / NIE * ) |  |
|  | System do zdalnego nadzoru, monitorowania i sterowania parametrami zamontowanych urządzeń (urządzenie/-a, oprogramowanie, licencja/-e na użytkowanie). | TAK / NIE * ) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018. | TAK / NIE * ) |  |
|  | Gwarancja producenta na urządzenia min. 5 lat. | TAK / NIE * ) | Gwarancja producenta na urządzenia: ….. lat. |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego dla każdego systemu | Charakterystyka proponowanego przez Wykonawcę urządzenia** | Uwagi |
| B. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A115 w ilości 1 kpl. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: ……………………/ jednostki wewnętrznej ……….…………….. |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna naścienna. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Praca całoroczna. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 7,1 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski, tj. co najmniej -22 oC: - samodzielna praca urządzenia lub - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów (w takim przypadku należy podać urządzenie opcjonalne). | TAK / NIE * ) | - samodzielna praca urządzenia* ) - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów, tj. przy użyciu następujących urządzeń opcjonalnych: …………………………* ) |
| 5. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0. | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ …….. |
| 6. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 12. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Dodatkowy czujnik temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
| C. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A0005 w ilości 2 kpl. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: ……………………/ jednostki wewnętrznej ……….…………….. |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna podstropowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Praca całoroczna. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 14,0 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski, tj. co najmniej -22 oC: - samodzielna praca urządzenia lub - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów (w takim przypadku należy podać urządzenie opcjonalne). | TAK / NIE * ) | - samodzielna praca urządzenia* ) - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów, tj. przy użyciu następujących urządzeń opcjonalnych: …………………………* ) |
| 5. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0. | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ …….. |
| 6. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 12. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Sterowniki dla pracy rotacyjnej i kaskadowej dla urządzeń w pomieszczeniu. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… Powyższe informacje należy podać o ile występują jako urządzenia dodatkowe. |
| D. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr A205 w ilości 2 kpl. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: ……………………/ jednostki wewnętrznej ……….…………….. |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna podstropowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Praca całoroczna. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 14,0 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski, tj. co najmniej -22 oC: - samodzielna praca urządzenia lub - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów (w takim przypadku należy podać urządzenie opcjonalne) | TAK / NIE * ) | - samodzielna praca urządzenia* ) - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów, tj. przy użyciu następujących urządzeń opcjonalnych: …………………………* ) |
| 5. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0. | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ …….. |
| 6. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 12. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Sterowniki dla pracy rotacyjnej i kaskadowej dla urządzeń w pomieszczeniu. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… Powyższe informacje należy podać o ile występują jako urządzenia dodatkowe. |
| 14. | Dodatkowy czujnik temperatury. | TAK / NIE * ) |  |
| E. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr B0007a w ilości 2 kpl. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: ……………………/ jednostki wewnętrznej ……….…………….. |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna przypodłogowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Praca całoroczna. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 14,0 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski, tj. co najmniej -22 oC: - samodzielna praca urządzenia lub - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów (w takim przypadku należy podać urządzenie opcjonalne). | TAK / NIE * ) | - samodzielna praca urządzenia* ) - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów, tj. przy użyciu następujących urządzeń opcjonalnych: …………………………* ) |
| 5. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0. | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ …….. |
| 6. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 12. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Sterowniki dla pracy rotacyjnej i kaskadowej dla urządzeń w pomieszczeniu. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… Powyższe informacje należy podać o ile występują jako urządzenia dodatkowe. |
| F. Parametry techniczne systemu klimatyzatorów dla pomieszczenia technicznego nr C0012 w ilości 2 kpl. Nazwa producenta: ……………………………………………………. Typ klimatyzatora: ……………………………………………………. Model (oznaczenie) jednostki zewnętrznej: ……………………/ jednostki wewnętrznej ……….…………….. |  |  |  |
| 1. | Jednostka wewnętrzna podstropowa. | TAK / NIE * ) |  |
| 2. | Praca całoroczna. | TAK / NIE * ) |  |
| 3. | Nominalna moc chłodnicza ≥ 14,0 kW. | TAK / NIE * ) | Nominalna moc chłodnicza ..…. kW |
| 4. | Prawidłowa praca urządzenia przy temperaturze obliczeniowej dla IV strefy klimatycznej Polski, tj. co najmniej -22 oC: - samodzielna praca urządzenia lub - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów (w takim przypadku należy podać urządzenie opcjonalne). | TAK / NIE * ) | - samodzielna praca urządzenia* ) - praca urządzenia po zastosowaniu dodatkowych dedykowanych przez producenta urządzenia rozwiązań/elementów, tj. przy użyciu następujących urządzeń opcjonalnych: …………………………* ) |
| 5. | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ 4,0. | TAK / NIE * ) | Współczynnik wydajności energetycznej EER ≥ …….. |
| 6. | Zasilanie ~220÷240 V, 1 fazowe, 50Hz. | TAK / NIE * ) |  |
| 7. | Automatyczny restart systemu po przywróceniu napięcia. | TAK / NIE * ) |  |
| 8. | Autodiagnostyka urządzeń. | TAK / NIE * ) |  |
| 9. | Wymienniki ciepła z lamelami z powłoką hydrofilową. | TAK / NIE * ) |  |
| 10. | Elektroniczne zawory rozprężne wbudowane w urządzenia. | TAK / NIE * ) |  |
| 11. | Piloty przewodowe z programowaniem tygodniowym. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… |
| 12. | Pompki skroplin. | TAK / NIE * ) |  |
| 13. | Sterowniki dla pracy rotacyjnej i kaskadowej dla urządzeń w pomieszczeniu. | TAK / NIE * ) | Typ …………………… Model ………………… Oznaczenie …………… Powyższe informacje należy podać o ile występują jako urządzenia dodatkowe. |

* )  - niepotrzebne skreślić

………………………………………

/Miejscowość i data/

………………………………………………………………….........…………

/Podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

Załącznik nr 9 do SIWZ

(wzór)

………………………........

/Pieczęć Wykonawcy/Wykonawców/

Sąd Okręgowy w Białymstoku

# ul. M. Skłodowskiej-Curie 1

15-950 Białystok

Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa*

Ja/My, niżej podpisany/-i:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

/nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców/

przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie systemów klimatyzatorów dla pomieszczeń technicznych Sądu Rejonowego 
w Białymstoku”, nr ZP-361-4/18 oświadczamy, że:

1)	utajnione przez naszą firmę dane zawarte w załączniku nr .... do oferty** / na stronach ...... oferty**, dotyczące informacji: technicznych*, technologicznych*, handlowych*, organizacyjnych* 
nie są powszechnie dostępne, tzn. nie są publikowane w materiałach drukowanych bądź w internecie, w związku z tym stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r., poz. 419, t.j.);

2	utajnienie tych danych nie ma na celu utrudnienia uczciwej konkurencji w przedmiotowym zamówieniu publicznym oraz nie dotyczy informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 t.j.).

3)	do niniejszego oświadczenia dołączamy informację, w której wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

…………………………………..

/miejscowość i data/

............…………………………………………………………………………

/podpis osoby/osób upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy/

(pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)

*	Wykonawca dołącza powyższe informacje do oferty, jeżeli dotyczy

**	Wykonawca wypełnia odpowiednio